- Obsah

2.0	Základní údaje

2.1	Stručný technický popis vodovodu

2.2	Soupisy rekonstruovaných a nových objektů

2.3	Popis řídicích středisek a objektů spojových cest mezi objekty vodovodů

2.4	Popis úrovní řízení vodovodu s detailním popisem

2.4.1	Uvedení vodovodu do provozu

    - Řízení a sledování provozu vodovodu

    - Zastavení provozu vodovodu

2.5	Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu vodovodu

2.6	Seznam hlavních hygienických a bezpečnostních předpisů

  - Seznam podkladů použitých ke zpracování provozního řádu

  - Seznam určených míst pro odběr vzorků vody pro kontrolu její jakosti

  - Četnost a rozsah prováděných provozních kontrol jakosti

- Výkresová dokumentace provozního řádu pro provoz vodovodu

  - Přehledná situace vodovodu

- řídicí střediska vodovodu a objekty přenosových cest

- objekty vodovodu – název a výkon v l/s

- vodojemy, objem, výškové kóty dna a hladiny

- vodovodní řady, označení, průměr, materiál, délka

- studny a odběrné objekty

- pásma hygienické ochrany zdroje

  - Provozní schéma vodovodu

- objekty vodovodu – název a výkon v l/s

- vodovodní řady – označení, průměr, nejmenší, průměrný a největší (návrhový) průtok hydraulicky důležitých řadů

- snímače provozních veličin a místa vyhodnocování

- přenosové cesty od objektů do řídicího střediska

  - Výškové schéma vodovodu od zdroje až po zásobní vodojemy

  - Schéma řízení vodovodu při realizaci automatických systémů řízení vodovodu

  - Přehledné podélné profily hydraulicky důležitých vodovodních řadů

- Popis jednotlivých objektů nebo částí vodovodu

  - Stručný technický popis objektů nebo částí vodovodu

    - Navrhované výkonové parametry

    - Tlakové poměry v řadech

    - Funkce v rámci vodovodu

    - Základní údaje o technologii úpravy vody

    - Řídicí dozorny, snímače provozních hodnot, ovládání, regulační a automatizované systémy

    - Přenosové cesty uvnitř objektu nebo části vodovodu

    - Napájení elektrickou energií a zapojení vnitřního rozvodu s popisem funkce

  - Soupis hlavních zařízení včetně pohonů

  - Popis úrovní řízení objektu s detailním popisem

    - Uvedení objektu do provozu

    - Řízení provozu, sledování a vyhodnocování provozních hodnot

4.3.3	Zastavení provozu

  - Popis rozsahu pásem hygienické ochrany vodního zdroje

5.0	Výkresová dokumentace provozního řádu pro provoz jednotlivých objektů nebo části vodovodu

  - Provozní schémata objektů vodovodu

- jednotlivé části objektu včetně zařízení

- jednotlivá zařízení včetně armatur s pohony

- snímače provozních veličin se znázorněním způsobu a místa vyhodnocení

- vodovodní řady

  - Výškové a chemickotechnologické schéma úpravny vody

- jednotlivé stupně úpravy vody

- výškové kóty hydraulicky důležitých konstrukcí a hladin

- místa zaústění chemikálií

- místa odběrů vzorků pro kontrolu provozu a místa odběru vzorků

  - Výškové schéma ostatních objektů

  - Schéma vnitřních přenosových cest s vazbou na řízení objektu a celého vodovodu

  - Schéma napájení objektu elektrickou energií

  - Schéma zapojení rozvaděčů v objektu a napájení spotřebičů

  - Blokové schéma automatizovaného systému řízení objektu vodovodu

- Chemicko – technologický provoz úpravny vody

  - Přehled charakteristických zjištěných a předpokládaných hodnot ukazatelů jakosti vody

  - Popis technologie úpravy s posouzením upravitelnosti vody do hodnot ukazatelů jakosti

  - Pokyny pro řízení procesů úpravy vody a kalového hospodářství

  - Pokyny pro kontrolu a evidenci jakosti surové a upravené vody

  - Četnosti a rozsah kontroly jakosti surové a upravené vody

  - Kontrolu jakosti používaných chemikálií při dávkování a skladování

  - Seznam kontrolních míst na vodovodu pro kontrolu jakosti surové a upravené vody