1.0	Základní údaje

1.1	Vymezení pojmu havárie (zákon č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 450/2006 Sb.)

1.2	Vymezení provozního území, pro které je havarijní plán zpracován

1.3	Zpracovatel havarijního plánu

1.4	Personální údaje uživatele závadných látek

1.4.1	Statutární zástupce

1.4.2	Osoby určené k zajištění plnění úkolů podle tohoto havarijního plánu

2.0	Seznam závadných látek

např.

| Látka | Průměrné množství | Nejvyšší množství | Odkaz na přílohu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Příloha č. 1 - |

Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod a k nakládání se závadnou látkou jako případným kontaminantem prostředí jsou uvedeny v příloze č. xxx.

(pozn. Požadované údaje jsou uvedeny v příloze č. 25). Bezpečnostní listy látek jsou uvedeny v příloze č. xxx.

3.0	Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a jejich popis

3.1	Seznam zařízení, technické parametry

3.2	Popis kontrolního systému, jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol

3.2.1	Plán zkoušek těsnosti, kontrol a prověřování skladu

3.2.2	Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

3.3	Popis kanalizace zařízení a jejich technická výkresová dokumentace

3.3.1	Odpadní vody vznikající v zařízení

3.3.3	Srážkové vody

4.0	Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a ohrožení objektů

4.1	Výčet a popis možných cest havarijního odtoku

4.1.1	Odtok závadných látek

4.1.2	Odtok vod použitých k hašení

4.2	Ohrožení objektů odtokem závadných látek a vod použitých k hašení

4.2.1	Objekty

4.2.2	Horninové prostředí

4.2.3	Podzemních zařízení

4.2.4	Povrchové vody

4.2.5	Podzemní vody

5.0	Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření

5.1	Záchytné objekty

5.2	Technologické a konstrukční preventivní opatření

6.0	Organizační preventivní opatření a technické prostředky pro odstraňování příčin a následků havárie

6.1	Organizačních preventivních opatření

6.1.1	Preventivní opatření při stáčení ELTO

6.1.2	Preventivní opatření při běžném provozu

6.2	Technické prostředky využitelné při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie (druh, množství, účel)

6.3	Situace s vyznačením místa uložení protihavarijních prostředků

7.0	Popis postupu po vzniku havárie

7.1.	Bezprostřední odstraňování příčin havárie

7.2.	Hlášení havárie

7.3	Zneškodňování havárie

7.4	Odstraňování následků havárie

7.5	Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

8.0	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

9.0	Personální zajištění činností podle havarijního plánu, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie

9.1	Personální zajištění činností

9.2	Schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie

9.3	Řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, (zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených)

10.0	Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zneškodňování havárie

11.0	Postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních

12.0	Zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout

12.1	Všeobecné povinnosti

12.2	Obecné pokyny pro shromažďování a nakládání s odpady

12.3	Seznam odpadů, které mohou při havárii vzniknout a způsoby nakládání s nimi

13.0	Kvalifikace a postupy, plány účelových školení a výcviku

14.0	Umístění kopií havarijního plánu

15.0	Způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, aktualizace havarijního plánu

15.1	Způsobu vedení záznamů

15.2	Aktualizace havarijního plánu

Příklad příloh k havarijnímu plánu:

Příloha č. 1	Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek

Příloha č. 2	Bezpečnostní list

Příloha č. 3	Bezpečnostní karta: Topný olej

Příloha č. 4	Pokyny pro případ nehody

Příloha č. 5	Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 6	Mapové podklady – umístění zařízení

Příloha č. 7	Situace – rozmístění závadných látek

Příloha č. 8	Situace – umístění protihavarijních prostředků

Příloha č. 9	Situace – dešťová a splašková kanalizace

Příloha č. 10	Identifikační listy nebezpečných odpadů:

- 15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy, znečištěné nebezpečnými látkami sorbent, čistící tkanina, filtrační materiály

- 13 07 01	Topný olej

- 15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné