Interní revize záchytných van,

kontroly havarijních souprav

typ revize:	vizuální prohlídka funkčnosti záchytných van (kontrola technického stavu, koroze, prasklin apod.)

četnost:	roční interval

provádí:	ekolog (UMB)

požadavek:	zákon č. 254/2001 Sb., § 39 odst. 4

| oddělení | typ | datum | stav | platnost | poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pěnování B8 | kovová záchytná vana: úkapová vana pro 2 sudy | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 |  |  |
| Sklad CHLS ECHO | kovová záchytná vana: regál s CHLS IBC (levá 4.) | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 |  |  |
| Shromaždiště NO pravé | kovová záchytná vana | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 |  |  |
| Sprinklerovna | kovová záchytná vana: pevná u diesel. čerpadla | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 |  |  |
| Sprinklerovna | kovová záchytná vana: pro kanystry s naftou | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 |  |  |
| Dílna údržby ECHO | kovová záchytná vana: pod mycím stolem | 13.9.2016 | vyhovuje | 13.9.2017 |  |  |

Havarijní soupravy - kontrola

| oddělení | typ | datum | stav | platnost | poznámka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pěnovací linka ECHO | HS 120L CH | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 | č. 1 | Prošlá exspirace tmel, ponechán pro případné nouzové použití. K dispozici je alternativní tmel a další těsnící prostředky jsou na údržbě. |  |
| Pěnovací linka Automotive B8 | HS 120L CH | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 | č. 2 | Prošlá exspirace tmel, ponechán pro případné nouzové použití. K dispozici je alternativní tmel a další těsnící prostředky jsou na údržbě. |  |
| Sklad CHLS Echo | HS 120L CH | 7.6.2016 | vyhovuje | 7.6.2017 | č. 3 | Prošlá exspirace tmel, ponechán pro případné nouzové použití. K dispozici je alternativní tmel a další těsnící prostředky jsou na údržbě. |  |